## Sheet1
Bus ID | IEEE Voltage | ETAP Voltage | Voltage Diff | Voltage Rel Error | IEEE Angle | ETAP Angle | Angle Diff | Angle Rel Error
BUS_CNODE_JCT__1315 | 0.7488 | 0.7488 | -7.7522e-09 | -1.0353e-08 | -5.3219 | -5.3219 | -1.924e-06 | 3.6153e-07
BUS_CNODE_JCT__1314 | 0.7488 | 0.7488 | -7.7522e-09 | -1.0353e-08 | -5.3219 | -5.3219 | -1.924e-06 | 3.6153e-07
BUS_CNODE_JCT__1418 | 0.7488 | 0.7488 | -7.7522e-09 | -1.0353e-08 | -5.3219 | -5.3219 | -1.924e-06 | 3.6153e-07
BUS_CNODE_JCT__1419 | 0.7488 | 0.7488 | -7.7522e-09 | -1.0353e-08 | -5.3219 | -5.3219 | -1.924e-06 | 3.6153e-07
BUS_CNODE_JCT__1396 | 0.7488 | 0.7488 | -7.7522e-09 | -1.0353e-08 | -5.3219 | -5.3219 | -1.924e-06 | 3.6153e-07
BUS_CNODE_JCT__1395 | 0.7488 | 0.7488 | -7.7522e-09 | -1.0353e-08 | -5.3219 | -5.3219 | -1.924e-06 | 3.6153e-07
BUS_CNODE_JCT__1313 | 0.7488 | 0.7488 | -7.7522e-09 | -1.0353e-08 | -5.3219 | -5.3219 | -1.924e-06 | 3.6153e-07
BUS_CNODE_JCT__1455 | 0.74836 | 0.74836 | 5.6817e-08 | 7.5922e-08 | -5.3125 | -5.3125 | -1.5851e-06 | 2.9836e-07
BUS_苑6主变_823_1535 | 0.71903 | 0.71903 | 3.1682e-08 | 4.4062e-08 | -9.1783 | -9.1783 | -1.1954e-06 | 1.3024e-07
BUS_CNODE_JCT__1397 | 0.74889 | 0.74889 | -1.64e-09 | -2.1899e-09 | -5.3211 | -5.3211 | -1.9049e-06 | 3.5799e-07
BUS_涛线3号环网柜（自）_242 | 0.74722 | 0.74722 | 5.624e-08 | 7.5266e-08 | -5.3396 | -5.3396 | -1.9159e-06 | 3.5881e-07
BUS_CNODE_JCT__1342 | 0.74666 | 0.74666 | 1.3455e-08 | 1.802e-08 | -5.3341 | -5.3341 | -1.9939e-06 | 3.738e-07
BUS_CNODE_JCT__1459 | 0.74705 | 0.74705 | 2.3996e-08 | 3.2122e-08 | -5.337 | -5.337 | -1.8069e-06 | 3.3857e-07
BUS_苑4主变1变_828_1543 | 0.71777 | 0.71777 | -3.1542e-10 | -4.3945e-10 | -9.2027 | -9.2027 | -1.3642e-06 | 1.4824e-07
BUS_苑4主变2变_829_1483 | 0.71777 | 0.71777 | -3.1542e-10 | -4.3945e-10 | -9.2027 | -9.2027 | -1.3642e-06 | 1.4824e-07
BUS_平花苑#5变高压母线_237 | 0.74513 | 0.74513 | 3.5226e-08 | 4.7275e-08 | -5.3079 | -5.3079 | -1.8589e-06 | 3.5022e-07
BUS_苑#5变1变_824_1537 | 0.71593 | 0.71593 | 5.2825e-08 | 7.3786e-08 | -9.1737 | -9.1737 | -1.9312e-06 | 2.1052e-07
BUS_苑#5变2变_825_1539 | 0.71593 | 0.71593 | 5.2825e-08 | 7.3786e-08 | -9.1737 | -9.1737 | -1.9312e-06 | 2.1052e-07
BUS_CNODE_JCT__1458 | 0.746 | 0.746 | 2.9187e-08 | 3.9125e-08 | -5.3211 | -5.3211 | -1.9738e-06 | 3.7093e-07
BUS_苑3主变1变_826_1541 | 0.71676 | 0.71676 | 4.1744e-08 | 5.8239e-08 | -9.1869 | -9.1869 | -2.0344e-06 | 2.2144e-07
BUS_苑3主变2变_827_1489 | 0.71676 | 0.71676 | 4.1744e-08 | 5.8239e-08 | -9.1869 | -9.1869 | -2.0344e-06 | 2.2144e-07
BUS_V爱涛线3号环_83_1551 | 0.71793 | 0.71793 | 2.3833e-08 | 3.3196e-08 | -9.2053 | -9.2053 | -1.9219e-06 | 2.0879e-07
BUS_CNODE_JCT__1398 | 0.74997 | 0.74997 | 8.4334e-09 | 1.1245e-08 | -5.3116 | -5.3116 | -1.567e-06 | 2.9501e-07
BUS_CNODE_JCT__1312 | 0.75105 | 0.75105 | 3.9139e-08 | 5.2113e-08 | -5.3021 | -5.3021 | -1.823e-06 | 3.4382e-07
BUS_CNODE_JCT__1454 | 0.75095 | 0.75095 | 6.2822e-08 | 8.3656e-08 | -5.3001 | -5.3001 | -1.6554e-06 | 3.1233e-07
BUS_苑7主变_822_1533 | 0.72152 | 0.72152 | 5.0971e-08 | 7.0644e-08 | -9.1658 | -9.1658 | -1.7595e-06 | 1.9196e-07
BUS_CNODE_JCT__1399 | 0.75225 | 0.75225 | 4.7362e-08 | 6.2961e-08 | -5.2916 | -5.2916 | -1.8749e-06 | 3.5431e-07
BUS_CNODE_JCT__1311 | 0.75348 | 0.75348 | 6.3596e-08 | 8.4404e-08 | -5.2809 | -5.2809 | -1.7419e-06 | 3.2985e-07
BUS_花苑#8变高压母线2_234 | 0.75345 | 0.75345 | 5.9868e-08 | 7.9459e-08 | -5.2804 | -5.2804 | -1.832e-06 | 3.4694e-07
BUS_苑8主变2变_821_1531 | 0.72392 | 0.72392 | 5.7963e-08 | 8.0068e-08 | -9.1461 | -9.1461 | -1.9531e-06 | 2.1354e-07
BUS_苑8主变1变_820_1529 | 0.72392 | 0.72392 | 5.7963e-08 | 8.0068e-08 | -9.1461 | -9.1461 | -1.9531e-06 | 2.1354e-07
BUS_CNODE_JCT__1310 | 0.75479 | 0.75479 | 5.3472e-08 | 7.0843e-08 | -5.2695 | -5.2695 | -1.7824e-06 | 3.3825e-07
BUS_line47_218 | 0.75391 | 0.75391 | 9.4109e-09 | 1.2483e-08 | -5.2562 | -5.2562 | -1.8512e-06 | 3.5219e-07
BUS_苑菜场配电所_804_1481 | 0.72436 | 0.72436 | 6.5102e-08 | 8.9875e-08 | -9.122 | -9.122 | -1.4974e-06 | 1.6415e-07
BUS_CNODE_JCT__1320 | 0.75463 | 0.75463 | 3.3128e-08 | 4.39e-08 | -5.2679 | -5.2679 | -1.7755e-06 | 3.3705e-07
BUS_CNODE_JCT__1422 | 0.75489 | 0.75489 | 8.9308e-09 | 1.1831e-08 | -5.2686 | -5.2686 | -1.4297e-06 | 2.7137e-07
BUS_CNODE_JCT__1402 | 0.75653 | 0.75653 | 5.4758e-08 | 7.2381e-08 | -5.2543 | -5.2543 | -1.4675e-06 | 2.793e-07
BUS_CNODE_JCT__1401 | 0.75817 | 0.75817 | -4.5985e-09 | -6.0653e-09 | -5.24 | -5.2399 | -1.6839e-06 | 3.2136e-07
BUS_线太平花苑#1环网柜_202 | 0.75811 | 0.75811 | -2.2917e-09 | -3.0229e-09 | -5.242 | -5.242 | -1.8502e-06 | 3.5295e-07
BUS_线太平花苑#5环网柜_201 | 0.75701 | 0.75701 | 1.8733e-08 | 2.4746e-08 | -5.2802 | -5.2802 | -1.6817e-06 | 3.1849e-07
BUS_line1_223 | 0.75695 | 0.75695 | 3.9445e-08 | 5.2111e-08 | -5.2797 | -5.2797 | -1.4429e-06 | 2.733e-07
BUS_苑#17变1变_80_1507 | 0.72728 | 0.72728 | 4.4787e-08 | 6.1581e-08 | -9.1454 | -9.1454 | -1.6654e-06 | 1.821e-07
BUS_苑#17变2变_81_1509 | 0.72728 | 0.72728 | 4.4787e-08 | 6.1581e-08 | -9.1454 | -9.1454 | -1.6654e-06 | 1.821e-07
BUS_花苑#16变高压母线_221 | 0.75619 | 0.75619 | 4.7594e-08 | 6.294e-08 | -5.2736 | -5.2736 | -1.6975e-06 | 3.2189e-07
BUS_苑#16变1变_80_1499 | 0.72655 | 0.72655 | -3.7045e-09 | -5.0988e-09 | -9.1394 | -9.1394 | -1.4331e-06 | 1.5681e-07
BUS_苑#16变2变_80_1501 | 0.72655 | 0.72655 | -3.7045e-09 | -5.0988e-09 | -9.1394 | -9.1394 | -1.4331e-06 | 1.5681e-07
BUS_line1_222 | 0.75749 | 0.75749 | 2.2536e-08 | 2.9751e-08 | -5.2371 | -5.2371 | -1.4377e-06 | 2.7452e-07
BUS_苑10主变1变_80_1505 | 0.7278 | 0.7278 | 3.9602e-08 | 5.4413e-08 | -9.1028 | -9.1028 | -1.7027e-06 | 1.8706e-07
BUS_苑10主变2变_80_1503 | 0.7278 | 0.7278 | 3.9602e-08 | 5.4413e-08 | -9.1028 | -9.1028 | -1.7027e-06 | 1.8706e-07
BUS_苑#9变高压间隔母线_240 | 0.75787 | 0.75787 | 2.934e-08 | 3.8714e-08 | -5.2401 | -5.2401 | -1.4886e-06 | 2.8408e-07
BUS_苑9主变1变_830_1545 | 0.72816 | 0.72816 | 2.0129e-08 | 2.7644e-08 | -9.1058 | -9.1058 | -1.636e-06 | 1.7967e-07
BUS_苑9主变2变_831_1547 | 0.72816 | 0.72816 | 2.0129e-08 | 2.7644e-08 | -9.1058 | -9.1058 | -1.636e-06 | 1.7967e-07
BUS_CNODE_JCT__1403 | 0.76084 | 0.76084 | 5.664e-08 | 7.4445e-08 | -5.2171 | -5.2171 | -1.8003e-06 | 3.4507e-07
BUS_CNODE_JCT__1404 | 0.76351 | 0.76351 | 9.0411e-09 | 1.1841e-08 | -5.1944 | -5.1944 | -1.7374e-06 | 3.3446e-07
BUS_CNODE_JCT__1405 | 0.76617 | 0.76617 | 3.9367e-09 | 5.1381e-09 | -5.1719 | -5.1719 | -1.7438e-06 | 3.3716e-07
BUS_CNODE_JCT__1406 | 0.76884 | 0.76884 | 4.0091e-08 | 5.2144e-08 | -5.1495 | -5.1495 | -1.6135e-06 | 3.1332e-07
BUS_CNODE_JCT__1407 | 0.77151 | 0.77151 | 3.999e-08 | 5.1834e-08 | -5.1273 | -5.1273 | -1.6398e-06 | 3.1982e-07
BUS_CNODE_JCT__1408 | 0.77418 | 0.77418 | 2.4325e-09 | 3.1421e-09 | -5.1053 | -5.1053 | -1.6613e-06 | 3.2541e-07
BUS_CNODE_JCT__1409 | 0.77745 | 0.77745 | 2.1609e-08 | 2.7794e-08 | -5.078 | -5.078 | -1.2429e-06 | 2.4476e-07
BUS_CNODE_JCT__1411 | 0.78073 | 0.78073 | -1.3316e-08 | -1.7055e-08 | -5.0509 | -5.0509 | -1.3165e-06 | 2.6064e-07
BUS_CNODE_JCT__1410 | 0.784 | 0.784 | 4.8059e-08 | 6.13e-08 | -5.0241 | -5.0241 | -1.4098e-06 | 2.8061e-07
BUS_CNODE_JCT__1412 | 0.78728 | 0.78728 | 5.0989e-08 | 6.4767e-08 | -4.9975 | -4.9975 | -1.5736e-06 | 3.1488e-07
BUS_CNODE_JCT__1387 | 0.79055 | 0.79055 | -6.6441e-09 | -8.4043e-09 | -4.9711 | -4.9711 | -1.4287e-06 | 2.874e-07
BUS_CNODE_JCT__1289 | 0.79055 | 0.79055 | -6.7858e-09 | -8.5836e-09 | -4.9712 | -4.9712 | -1.4528e-06 | 2.9224e-07
BUS_CNODE_JCT__1386 | 0.79253 | 0.79253 | 1.6177e-08 | 2.0412e-08 | -4.9553 | -4.9553 | -1.2205e-06 | 2.4631e-07
BUS_CNODE_JCT__1388 | 0.7945 | 0.7945 | 2.2743e-08 | 2.8625e-08 | -4.9396 | -4.9396 | -1.2945e-06 | 2.6206e-07
BUS_CNODE_JCT__1285 | 0.79442 | 0.79442 | 6.0093e-09 | 7.5644e-09 | -4.9423 | -4.9423 | -1.1952e-06 | 2.4183e-07
BUS_kV爱涛线腾亚环网柜_207 | 0.79395 | 0.79395 | 2.2477e-08 | 2.8311e-08 | -4.9579 | -4.9579 | -1.2244e-06 | 2.4696e-07
BUS_CNODE_JCT__1282 | 0.79395 | 0.79395 | 2.2478e-08 | 2.8312e-08 | -4.9579 | -4.9579 | -1.2244e-06 | 2.4697e-07
BUS_CNODE_JCT__1283 | 0.79395 | 0.79395 | 2.2478e-08 | 2.8312e-08 | -4.9579 | -4.9579 | -1.2244e-06 | 2.4697e-07
BUS_逸翠居小区#2箱变_225 | 0.79375 | 0.79375 | 3.6917e-08 | 4.6509e-08 | -4.955 | -4.955 | -1.4879e-06 | 3.0028e-07
BUS_小区#2箱变_812_1513 | 0.76264 | 0.76264 | 1.5213e-08 | 1.9948e-08 | -8.8207 | -8.8207 | -1.3959e-06 | 1.5826e-07
BUS_逸翠居小区#1箱变_226 | 0.79376 | 0.79376 | 3.7005e-08 | 4.6619e-08 | -4.9552 | -4.9552 | -1.3344e-06 | 2.6929e-07
BUS_小区#1箱变_813_1515 | 0.76265 | 0.76265 | 2.3605e-08 | 3.0951e-08 | -8.821 | -8.821 | -1.1568e-06 | 1.3114e-07
BUS_CNODE_JCT__1389 | 0.79805 | 0.79805 | 1.956e-08 | 2.451e-08 | -4.9114 | -4.9114 | -1.4478e-06 | 2.9478e-07
BUS_CNODE_JCT__1300 | 0.80161 | 0.80161 | -2.1056e-08 | -2.6267e-08 | -4.8835 | -4.8835 | -1.3771e-06 | 2.82e-07
BUS_CNODE_JCT__1301 | 0.80161 | 0.80161 | 4.4424e-08 | 5.5419e-08 | -4.8835 | -4.8835 | -1.4012e-06 | 2.8693e-07
BUS_CNODE_JCT__1390 | 0.80518 | 0.80518 | 1.223e-08 | 1.519e-08 | -4.8556 | -4.8556 | -1.0724e-06 | 2.2085e-07
BUS_号环网柜（自）（气）_205 | 0.80453 | 0.80453 | 1.6338e-08 | 2.0308e-08 | -4.8794 | -4.8794 | -1.3825e-06 | 2.8333e-07
BUS_V爱涛线1号环_79_1491 | 0.773 | 0.773 | 2.9056e-08 | 3.7589e-08 | -8.7452 | -8.7452 | -1.7184e-06 | 1.965e-07
BUS_CNODE_JCT__1327 | 0.80452 | 0.80452 | 3.8885e-08 | 4.8334e-08 | -4.8793 | -4.8793 | -1.0816e-06 | 2.2166e-07
BUS_CNODE_JCT__1325 | 0.8045 | 0.8045 | 2.3057e-08 | 2.866e-08 | -4.8791 | -4.8791 | -1.0332e-06 | 2.1177e-07
BUS_V爱涛线路灯所环网柜_204 | 0.80453 | 0.80453 | -8.3143e-10 | -1.0334e-09 | -4.8796 | -4.8796 | -1.0789e-06 | 2.211e-07
BUS_CNODE_JCT__1356 | 0.80443 | 0.80443 | 2.1065e-09 | 2.6186e-09 | -4.8788 | -4.8788 | -1.0153e-06 | 2.081e-07
BUS_CNODE_JCT__1323 | 0.80398 | 0.80398 | -2.3821e-08 | -2.9629e-08 | -4.8812 | -4.8812 | -1.3377e-06 | 2.7406e-07
BUS_CNODE_JCT__1392 | 0.80758 | 0.80758 | 3.7437e-08 | 4.6357e-08 | -4.8362 | -4.8362 | -1.3037e-06 | 2.6958e-07
BUS_CNODE_JCT__1391 | 0.80998 | 0.80998 | 2.8292e-09 | 3.4929e-09 | -4.8168 | -4.8168 | -1.052e-06 | 2.184e-07
BUS_CNODE_JCT__1393 | 0.81238 | 0.81238 | -1.612e-08 | -1.9843e-08 | -4.7975 | -4.7975 | -1.2065e-06 | 2.5149e-07
BUS_CNODE_JCT__1394 | 0.81478 | 0.81478 | -2.0222e-08 | -2.4819e-08 | -4.7784 | -4.7784 | -1.2381e-06 | 2.591e-07
BUS_CNODE_JCT__1385 | 0.81718 | 0.81718 | -1.0281e-08 | -1.2581e-08 | -4.7594 | -4.7594 | -1.106e-06 | 2.3238e-07
BUS_CNODE_JCT__1372 | 0.82013 | 0.82013 | 1.5863e-08 | 1.9342e-08 | -4.7361 | -4.7361 | -1.1153e-06 | 2.3548e-07
BUS_CNODE_JCT__1333 | 0.83021 | 0.83021 | 3.3473e-08 | 4.0319e-08 | -4.4116 | -4.4116 | -9.9041e-07 | 2.245e-07
BUS_CNODE_JCT__1332 | 0.83668 | 0.83668 | -1.344e-08 | -1.6064e-08 | -4.2079 | -4.2079 | -1.1009e-06 | 2.6163e-07
BUS_爱涛线爱佛#2环网柜_212 | 0.84481 | 0.84481 | 9.2954e-09 | 1.1003e-08 | -3.9567 | -3.9567 | -8.404e-07 | 2.124e-07
BUS_CNODE_JCT__1335 | 0.86322 | 0.86322 | -1.3051e-08 | -1.5119e-08 | -3.4069 | -3.4069 | -7.1266e-07 | 2.0918e-07
BUS_CNODE_JCT__1337 | 0.87944 | 0.87944 | -2.8939e-08 | -3.2906e-08 | -2.9435 | -2.9435 | -6.9663e-07 | 2.3667e-07
BUS_CNODE_JCT__1338 | 0.89572 | 0.89572 | 1.497e-08 | 1.6713e-08 | -2.4969 | -2.4969 | -6.3243e-07 | 2.5329e-07
BUS_涛线4号环网柜（自）_213 | 0.91262 | 0.91262 | 2.2976e-09 | 2.5176e-09 | -2.0515 | -2.0515 | -4.0201e-07 | 1.9596e-07
BUS_CNODE_JCT__1308 | 0.92772 | 0.92772 | -1.0975e-08 | -1.1831e-08 | -1.6672 | -1.6672 | -3.675e-07 | 2.2043e-07
BUS_CNODE_JCT__1307 | 0.94463 | 0.94463 | -2.2811e-08 | -2.4148e-08 | -1.2526 | -1.2526 | -3.1204e-07 | 2.4913e-07
BUS_CNODE_JCT__1309 | 0.96158 | 0.96158 | 1.6295e-08 | 1.6946e-08 | -0.8525 | -0.8525 | -1.9418e-07 | 2.2778e-07
BUS_CNODE_JCT__1321 | 0.97859 | 0.97859 | -1.004e-08 | -1.0259e-08 | -0.46633 | -0.46633 | -9.8881e-08 | 2.1204e-07
BUS_九龙变_243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan
BUS_V爱涛线4号环_79_1493 | 0.87685 | 0.87685 | 8.1425e-09 | 9.2861e-09 | -5.9172 | -5.9172 | -8.5413e-07 | 1.4435e-07
BUS_CNODE_JCT__1384 | 0.81897 | 0.81897 | -1.4151e-08 | -1.7279e-08 | -4.7474 | -4.7474 | -1.2712e-06 | 2.6777e-07
BUS_都天元居开闭所（自）_220 | 0.81883 | 0.81883 | -2.7913e-09 | -3.4089e-09 | -4.7521 | -4.7521 | -1.2071e-06 | 2.5401e-07
BUS_CNODE_JCT__1446 | 0.81836 | 0.81836 | 3.2079e-09 | 3.9199e-09 | -4.7456 | -4.7456 | -1.2559e-06 | 2.6465e-07
BUS_1#箱变_814_1517 | 0.78628 | 0.78628 | -9.2463e-09 | -1.1759e-08 | -8.6113 | -8.6113 | -1.147e-06 | 1.332e-07
BUS_CNODE_JCT__1306 | 0.81808 | 0.81808 | 4.1021e-08 | 5.0143e-08 | -4.7454 | -4.7454 | -1.1403e-06 | 2.403e-07
BUS_元居1#配电所母线1_216 | 0.81806 | 0.81806 | -7.7239e-09 | -9.4417e-09 | -4.7414 | -4.7414 | -1.2957e-06 | 2.7326e-07
BUS_1#配电所3#_80_1485 | 0.786 | 0.786 | -2.0784e-08 | -2.6443e-08 | -8.6072 | -8.6072 | -1.1838e-06 | 1.3753e-07
BUS_元居1#配电所母线2_217 | 0.81811 | 0.81811 | 2.4752e-08 | 3.0255e-08 | -4.7422 | -4.7422 | -1.2705e-06 | 2.6792e-07
BUS_1#配电所1#_80_1487 | 0.78605 | 0.78605 | -2.5776e-08 | -3.2791e-08 | -8.6079 | -8.6079 | -1.6321e-06 | 1.8961e-07
BUS_CNODE_JCT__1359 | 0.81879 | 0.81879 | -8.6806e-09 | -1.0602e-08 | -4.7535 | -4.7535 | -1.104e-06 | 2.3225e-07
BUS_kV爱涛线亚都环网柜_203 | 0.81782 | 0.81782 | -7.5175e-09 | -9.1921e-09 | -4.773 | -4.773 | -9.3526e-07 | 1.9595e-07
BUS_CNODE_JCT__1464 | 0.81674 | 0.81674 | -1.0325e-08 | -1.2642e-08 | -4.7702 | -4.7702 | -1.063e-06 | 2.2285e-07
BUS_CNODE_JCT__1447 | 0.81711 | 0.81711 | 2.5998e-08 | 3.1817e-08 | -4.7631 | -4.7631 | -9.0473e-07 | 1.8995e-07
BUS_元居#4箱变_815_1519 | 0.78509 | 0.78509 | 3.636e-08 | 4.6313e-08 | -8.6288 | -8.6288 | -1.7465e-06 | 2.024e-07
BUS_CNODE_JCT__1448 | 0.81712 | 0.81712 | -1.8518e-08 | -2.2663e-08 | -4.7632 | -4.7632 | -1.2921e-06 | 2.7128e-07
BUS_元居#3箱变_816_1521 | 0.78509 | 0.78509 | 1.748e-08 | 2.2265e-08 | -8.6289 | -8.6289 | -1.1493e-06 | 1.3319e-07
BUS_CNODE_JCT__1383 | 0.8188 | 0.8188 | -2.3754e-08 | -2.9011e-08 | -4.7496 | -4.7496 | -9.2226e-07 | 1.9418e-07
BUS_CNODE_JCT__1370 | 0.81862 | 0.81862 | 4.4165e-08 | 5.395e-08 | -4.7518 | -4.7518 | -1.0505e-06 | 2.2107e-07
BUS_涛线#2环网柜（自）_211 | 0.81845 | 0.81845 | 2.6557e-08 | 3.2448e-08 | -4.7583 | -4.7583 | -1.0793e-06 | 2.2682e-07
BUS_CNODE_JCT__1369 | 0.81842 | 0.81842 | -1.2281e-08 | -1.5005e-08 | -4.7595 | -4.7595 | -1.1251e-06 | 2.3639e-07
BUS_CNODE_JCT__1382 | 0.81825 | 0.81825 | -1.5178e-08 | -1.8549e-08 | -4.7617 | -4.7617 | -1.065e-06 | 2.2366e-07
BUS_CNODE_JCT__1463 | 0.81799 | 0.81799 | 3.0414e-08 | 3.7181e-08 | -4.761 | -4.761 | -9.3682e-07 | 1.9677e-07
BUS_CNODE_JCT__1381 | 0.81821 | 0.81821 | 4.3326e-08 | 5.2953e-08 | -4.7621 | -4.7621 | -9.2067e-07 | 1.9333e-07
BUS_CNODE_JCT__1380 | 0.81821 | 0.81821 | -8.0936e-09 | -9.8919e-09 | -4.7622 | -4.7622 | -9.037e-07 | 1.8977e-07
BUS_CNODE_JCT__1379 | 0.8182 | 0.8182 | 1.511e-08 | 1.8468e-08 | -4.7623 | -4.7623 | -1.314e-06 | 2.7592e-07
BUS_CNODE_JCT__1378 | 0.81816 | 0.81816 | -2.6168e-09 | -3.1984e-09 | -4.7627 | -4.7627 | -1.2196e-06 | 2.5607e-07
BUS_CNODE_JCT__1377 | 0.81813 | 0.81813 | -2.0295e-08 | -2.4806e-08 | -4.7632 | -4.7632 | -1.1634e-06 | 2.4425e-07
BUS_CNODE_JCT__1376 | 0.8181 | 0.8181 | 3.0624e-08 | 3.7433e-08 | -4.7636 | -4.7636 | -1.3172e-06 | 2.7652e-07
BUS_CNODE_JCT__1375 | 0.81809 | 0.81809 | 2.4559e-09 | 3.002e-09 | -4.7637 | -4.7637 | -1.2707e-06 | 2.6675e-07
BUS_CNODE_JCT__1473 | 0.81805 | 0.81805 | 1.9147e-08 | 2.3405e-08 | -4.7634 | -4.7634 | -1.0041e-06 | 2.108e-07
BUS_CNODE_JCT__1374 | 0.81809 | 0.81809 | 2.4559e-09 | 3.002e-09 | -4.7637 | -4.7637 | -1.2706e-06 | 2.6672e-07
BUS_CNODE_JCT__1366 | 0.81809 | 0.81809 | 2.4559e-09 | 3.002e-09 | -4.7637 | -4.7637 | -1.2705e-06 | 2.667e-07
BUS_CNODE_JCT__1469 | 0.81809 | 0.81809 | 2.4559e-09 | 3.002e-09 | -4.7637 | -4.7637 | -1.2702e-06 | 2.6665e-07
BUS_CNODE_JCT__1417 | 0.77357 | 0.77357 | 1.8165e-08 | 2.3482e-08 | -5.1107 | -5.1107 | -1.3137e-06 | 2.5706e-07
BUS_CNODE_JCT__1416 | 0.77296 | 0.77296 | 4.0822e-08 | 5.2812e-08 | -5.1161 | -5.1161 | -1.3775e-06 | 2.6925e-07
BUS_CNODE_JCT__1415 | 0.77235 | 0.77235 | -5.8663e-09 | -7.5953e-09 | -5.1216 | -5.1216 | -1.3954e-06 | 2.7246e-07
BUS_CNODE_JCT__1414 | 0.77175 | 0.77175 | 3.0705e-08 | 3.9787e-08 | -5.127 | -5.127 | -1.3876e-06 | 2.7065e-07
BUS_CNODE_JCT__1290 | 0.77114 | 0.77114 | -2.0346e-09 | -2.6385e-09 | -5.1325 | -5.1325 | -1.3743e-06 | 2.6777e-07
BUS_CNODE_JCT__1291 | 0.77112 | 0.77112 | 2.7024e-08 | 3.5045e-08 | -5.1323 | -5.1323 | -1.4082e-06 | 2.7437e-07
BUS_CNODE_JCT__1413 | 0.77057 | 0.77057 | 5.4748e-08 | 7.1049e-08 | -5.1374 | -5.1374 | -1.7144e-06 | 3.3371e-07
BUS_CNODE_JCT__1294 | 0.77001 | 0.77001 | 4.0875e-08 | 5.3083e-08 | -5.1423 | -5.1423 | -1.6145e-06 | 3.1396e-07
BUS_爱涛线太平南区环网柜_208 | 0.76973 | 0.76973 | -1.3159e-08 | -1.7096e-08 | -5.1519 | -5.1519 | -1.294e-06 | 2.5117e-07
BUS_CNODE_JCT__1449 | 0.7697 | 0.7697 | 3.9419e-08 | 5.1213e-08 | -5.1514 | -5.1514 | -1.6592e-06 | 3.2209e-07
BUS_区2变_817_1523 | 0.73953 | 0.73953 | -9.1034e-09 | -1.231e-08 | -9.0172 | -9.0172 | -1.4006e-06 | 1.5533e-07
BUS_CNODE_JCT__1443 | 0.7697 | 0.7697 | 4.4488e-08 | 5.7798e-08 | -5.1515 | -5.1515 | -1.2571e-06 | 2.4403e-07
BUS_区1变_811_1511 | 0.73954 | 0.73954 | 3.7749e-08 | 5.1044e-08 | -9.0173 | -9.0173 | -1.952e-06 | 2.1647e-07
BUS_CNODE_JCT__1298 | 0.76999 | 0.76999 | 2.9107e-08 | 3.7801e-08 | -5.1424 | -5.1424 | -1.6967e-06 | 3.2994e-07
BUS_CNODE_JCT__1296 | 0.76999 | 0.76999 | 2.9107e-08 | 3.7801e-08 | -5.1424 | -5.1424 | -1.6969e-06 | 3.2998e-07
BUS_CNODE_JCT__1297 | 0.76999 | 0.76999 | 2.9107e-08 | 3.7801e-08 | -5.1424 | -5.1424 | -1.6972e-06 | 3.3004e-07
BUS_CNODE_JCT__1299 | 0.76987 | 0.76987 | 1.5146e-08 | 1.9673e-08 | -5.1413 | -5.1413 | -1.6231e-06 | 3.1569e-07
BUS_CNODE_JCT__1302 | 0.76997 | 0.76997 | -7.8529e-09 | -1.0199e-08 | -5.1426 | -5.1426 | -1.5818e-06 | 3.076e-07
BUS_涛线颐秀居#1环网柜_210 | 0.76964 | 0.76964 | 5.2876e-08 | 6.8702e-08 | -5.1541 | -5.1541 | -1.659e-06 | 3.2187e-07
BUS_CNODE_JCT__1451 | 0.76942 | 0.76942 | 3.6668e-08 | 4.7656e-08 | -5.151 | -5.151 | -1.3589e-06 | 2.6382e-07
BUS_#2变_819_1527 | 0.73927 | 0.73927 | 5.5467e-08 | 7.5029e-08 | -9.0167 | -9.0167 | -1.601e-06 | 1.7756e-07
BUS_CNODE_JCT__1450 | 0.76938 | 0.76938 | 3.2426e-08 | 4.2145e-08 | -5.1504 | -5.1504 | -1.7075e-06 | 3.3152e-07
BUS_#1变_818_1525 | 0.73923 | 0.73923 | 2.766e-08 | 3.7417e-08 | -9.0161 | -9.0161 | -1.4456e-06 | 1.6033e-07
BUS_CNODE_JCT__1303 | 0.76997 | 0.76997 | 1.2325e-08 | 1.6007e-08 | -5.1425 | -5.1425 | -1.4384e-06 | 2.7971e-07
Statistics
Avg Abs Error |  |  | 2.41e-08 |  |  |  | 1.3994e-06
Max Abs Error |  |  | 6.5102e-08 |  |  |  | 2.0344e-06