## ACCABLE
ID | IID | InService | STATE | FromBus | ToBus | LENGTH | LENGTH_Unit | OhmsPerLengthValue | OhmsPerLengthUnit | RPosValue | XPosValue
1 | CABLE_LZDO11242~_1073 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1314 | BUS_CNODE_JCT__1315 | 163 | 0 | 1000 | 0 | 0.0599999987 | 0.0879999995
2 | CABLE_LZDO18860~_1072 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1313 | BUS_line1_236 | 97 | 0 | 1000 | 0 | 0.493999988 | 0.123000003
3 | CABLE_LZDO18858~_1095 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1344 | BUS_CNODE_JCT__1345 | 152 | 0 | 1000 | 0 | 0.128000006 | 0.0986000001
4 | CABLE_10kV爱涛线3号环_1093 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1341 | BUS_CNODE_JCT__1342 | 327 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
5 | CABLE_3号环网柜111~站_1094 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1343 | BUS_平花苑#4变高压母线_239 | 26 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
6 | CABLE_3号环网柜114~站_1102 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1354 | BUS_平花苑#5变高压母线_237 | 321 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
7 | CABLE_3号环网柜115~站_1114 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1373 | BUS_平花苑#3变高压母线_238 | 187 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
8 | CABLE_LZDO18856~_1071 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1312 | BUS_苑#7变高压间隔母线_235 | 21 | 0 | 1000 | 0 | 0.493999988 | 0.123000003
9 | CABLE_LZDO18854~_1070 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1311 | BUS_花苑#8变高压母线1_233 | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
10 | CABLE_LZDO18850~_1069 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1310 | BUS_line47_218 | 269 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
11 | CABLE_LZDO18853~_1077 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1310 | BUS_CNODE_JCT__1320 | 121 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
12 | CABLE_LZDO18840~_1101 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1352 | BUS_CNODE_JCT__1353 | 8 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
13 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1099 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1349 | BUS_CNODE_JCT__1350 | 296 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
14 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1097 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1347 | BUS_line1_223 | 13 | 0 | 1000 | 0 | 0.247999996 | 0.108999997
15 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1098 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1348 | BUS_花苑#16变高压母线_221 | 165 | 0 | 1000 | 0 | 0.247999996 | 0.108999997
16 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1100 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1351 | BUS_line1_222 | 124 | 0 | 1000 | 0 | 0.247999996 | 0.108999997
17 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1096 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1346 | BUS_苑#9变高压间隔母线_240 | 49 | 0 | 1000 | 0 | 0.247999996 | 0.108999997
18 | CABLE_LZDO18816~_1055 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1288 | BUS_CNODE_JCT__1289 | 10 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
19 | CABLE_GLT（A或B）F2_1054 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1287 | BUS_CNODE_JCT__1285 | 42 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
20 | CABLE_GLTZ002-12_1053 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1285 | BUS_CNODE_JCT__1286 | 241 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
21 | CABLE_站外-电缆终端头~L_1052 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1284 | BUS_CNODE_JCT__1282 | 204 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
22 | CABLE_LZJO02124~_1051 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1282 | BUS_CNODE_JCT__1283 | 434 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
23 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1049 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1278 | BUS_CNODE_JCT__1279 | 58 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
24 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1050 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1280 | BUS_CNODE_JCT__1281 | 53 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
25 | CABLE_站外-电缆终端头24_1063 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1300 | BUS_CNODE_JCT__1301 | 10 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
26 | CABLE_LZDO18810~_1083 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1328 | BUS_CNODE_JCT__1329 | 211 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
27 | CABLE_10kV爱涛线1号环_1082 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1326 | BUS_CNODE_JCT__1327 | 8 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
28 | CABLE_10kV爱涛线1号环_1081 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1324 | BUS_CNODE_JCT__1325 | 19 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
29 | CABLE_10kV爱涛线1号环_1104 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1357 | BUS_CNODE_JCT__1358 | 5 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
30 | CABLE_站外-电缆终端头~L_1103 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1355 | BUS_CNODE_JCT__1356 | 205 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
31 | CABLE_站外-电缆终端头~L_1080 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1322 | BUS_CNODE_JCT__1323 | 241 | 0 | 1000 | 0 | 0.195999995 | 0.104999997
32 | CABLE_站外-电缆中间接头1_1113 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1333 | BUS_CNODE_JCT__1372 | 270 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
33 | CABLE_站外-电缆中间接头1_1086 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1332 | BUS_CNODE_JCT__1333 | 173 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
34 | CABLE_站外-电缆终端头18_1087 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1334 | BUS_CNODE_JCT__1332 | 217 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
35 | CABLE_站外-电缆中间接头~_1088 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1335 | BUS_CNODE_JCT__1336 | 490 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
36 | CABLE_站外-电缆中间接头~_1089 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1337 | BUS_CNODE_JCT__1335 | 430 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
37 | CABLE_站外-电缆中间接头~_1090 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1338 | BUS_CNODE_JCT__1337 | 430 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
38 | CABLE_爱涛线4号环网柜10_1091 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1339 | BUS_CNODE_JCT__1338 | 445 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
39 | CABLE_站外-电缆中间接头~_1092 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1308 | BUS_CNODE_JCT__1340 | 385 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
40 | CABLE_站外-电缆中间接头~_1067 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1307 | BUS_CNODE_JCT__1308 | 430 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
41 | CABLE_站外-电缆中间接头~_1068 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1309 | BUS_CNODE_JCT__1307 | 430 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
42 | CABLE_站外-电缆中间接头~_1078 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1321 | BUS_CNODE_JCT__1309 | 430 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
43 | CABLE_站外-电缆终端头18_1079 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1277 | BUS_CNODE_JCT__1321 | 540 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
44 | CABLE_LZDO21822~_1107 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1362 | BUS_CNODE_JCT__1363 | 20 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
45 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1065 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1304 | BUS_亚都天元居#1箱变_227 | 133 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
46 | CABLE_站外-电缆终端头~L_1066 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1305 | BUS_CNODE_JCT__1306 | 257 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
47 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1108 | true | New | BUS_元居1#配电所母线1_216 | BUS_CNODE_JCT__1364 | 217 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
48 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1109 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1365 | BUS_元居1#配电所母线2_217 | 202 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
49 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1106 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1361 | BUS_CNODE_JCT__1359 | 12 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
50 | CABLE_站外-电缆中间接头~_1105 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1359 | BUS_CNODE_JCT__1360 | 223 | 0 | 1000 | 0 | 0.0979999974 | 0.0952000022
51 | CABLE_站外-电缆终端头~L_1174 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1423 | BUS_CNODE_JCT__1464 | 307 | 0 | 1000 | 0 | 0.247999996 | 0.108999997
52 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1084 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1330 | BUS_line1_228 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
53 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1085 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1331 | BUS_亚都天元居#3箱变_229 | 198 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
54 | CABLE_爱涛线12~站外-电_1112 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1370 | BUS_CNODE_JCT__1371 | 137 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
55 | CABLE_站外-电缆终端头~爱_1111 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1368 | BUS_CNODE_JCT__1369 | 25 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
56 | CABLE_能瑞充电一~南京能瑞_1171 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1462 | BUS_CNODE_JCT__1463 | 90 | 0 | 1000 | 0 | 0.247999996 | 0.108999997
57 | CABLE_高湖路灯~开发总公司_1176 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1465 | BUS_CNODE_JCT__1473 | 40 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
58 | CABLE_LZDO18757~_1110 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1366 | BUS_CNODE_JCT__1367 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
59 | CABLE_隐龙山支4~江宁经济_1056 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1290 | BUS_CNODE_JCT__1291 | 17 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
60 | CABLE_LZDO27462~_1059 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1294 | BUS_CNODE_JCT__1295 | 149 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
61 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1058 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1293 | BUS_line1_230 | 9 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
62 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1057 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1292 | BUS_line1_224 | 7 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
63 | CABLE_LZDO07185~_1061 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1298 | BUS_CNODE_JCT__1296 | 327 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
64 | CABLE_LZJO00644~_1060 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1296 | BUS_CNODE_JCT__1297 | 333 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
65 | CABLE_LZDO11350~_1062 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1298 | BUS_CNODE_JCT__1299 | 176 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
66 | CABLE_LZDO18835~_1076 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1318 | BUS_CNODE_JCT__1319 | 179 | 0 | 1000 | 0 | 0.064000003 | 0.0892999992
67 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1075 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1317 | BUS_颐秀居#2变母母线_232 | 64 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
68 | CABLE_站外-电缆终端头~站_1074 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1316 | BUS_颐秀居#1变母线_231 | 76 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002
69 | CABLE_LZDO18836~_1064 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1302 | BUS_CNODE_JCT__1303 | 11 | 0 | 1000 | 0 | 0.342999995 | 0.115000002

## BUS
ID | IID | InService | STATE | NominalKV | VAng | InitVoltage | RatingType
1 | BUS_航线#4环网柜（自）_200 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
2 | BUS_CNODE_JCT__1315 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
3 | BUS_CNODE_JCT__1314 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
4 | BUS_CNODE_JCT__1418 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
5 | BUS_CNODE_JCT__1419 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
6 | BUS_CNODE_JCT__1396 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
7 | BUS_CNODE_JCT__1395 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
8 | BUS_CNODE_JCT__1313 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
9 | BUS_line1_236 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
10 | BUS_CNODE_JCT__1455 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
11 | BUS_苑6主变_823_1535 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
12 | BUS_CNODE_JCT__1397 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
13 | BUS_CNODE_JCT__1344 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
14 | BUS_CNODE_JCT__1345 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
15 | BUS_CNODE_JCT__1477 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
16 | BUS_涛线3号环网柜（自）_242 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
17 | BUS_CNODE_JCT__1475 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
18 | BUS_CNODE_JCT__1341 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
19 | BUS_CNODE_JCT__1342 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
20 | BUS_CNODE_JCT__1476 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
21 | BUS_CNODE_JCT__1478 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
22 | BUS_CNODE_JCT__1343 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
23 | BUS_平花苑#4变高压母线_239 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
24 | BUS_CNODE_JCT__1459 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
25 | BUS_苑4主变1变_828_1543 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
26 | BUS_苑4主变2变_829_1483 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
27 | BUS_CNODE_JCT__1479 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
28 | BUS_CNODE_JCT__1354 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
29 | BUS_平花苑#5变高压母线_237 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
30 | BUS_CNODE_JCT__1456 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
31 | BUS_苑#5变1变_824_1537 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
32 | BUS_CNODE_JCT__1457 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
33 | BUS_苑#5变2变_825_1539 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
34 | BUS_CNODE_JCT__1480 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
35 | BUS_CNODE_JCT__1373 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
36 | BUS_平花苑#3变高压母线_238 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
37 | BUS_CNODE_JCT__1458 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
38 | BUS_苑3主变1变_826_1541 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
39 | BUS_苑3主变2变_827_1489 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
40 | BUS_CNODE_JCT__1474 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
41 | BUS_V爱涛线3号环_83_1551 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
42 | BUS_CNODE_JCT__1398 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
43 | BUS_CNODE_JCT__1312 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
44 | BUS_苑#7变高压间隔母线_235 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
45 | BUS_CNODE_JCT__1454 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
46 | BUS_苑7主变_822_1533 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
47 | BUS_CNODE_JCT__1399 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
48 | BUS_CNODE_JCT__1311 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
49 | BUS_花苑#8变高压母线1_233 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
50 | BUS_花苑#8变高压母线2_234 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
51 | BUS_CNODE_JCT__1453 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
52 | BUS_苑8主变2变_821_1531 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
53 | BUS_CNODE_JCT__1452 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
54 | BUS_苑8主变1变_820_1529 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
55 | BUS_CNODE_JCT__1310 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
56 | BUS_line47_218 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
57 | BUS_苑菜场配电所_804_1481 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
58 | BUS_CNODE_JCT__1320 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
59 | BUS_CNODE_JCT__1400 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
60 | BUS_CNODE_JCT__1422 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
61 | BUS_CNODE_JCT__1402 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
62 | BUS_CNODE_JCT__1401 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
63 | BUS_CNODE_JCT__1352 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
64 | BUS_CNODE_JCT__1353 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
65 | BUS_线太平花苑#1环网柜_202 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
66 | BUS_CNODE_JCT__1349 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
67 | BUS_CNODE_JCT__1350 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
68 | BUS_线太平花苑#5环网柜_201 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
69 | BUS_CNODE_JCT__1347 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
70 | BUS_line1_223 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
71 | BUS_CNODE_JCT__1441 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
72 | BUS_苑#17变1变_80_1507 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
73 | BUS_CNODE_JCT__1442 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
74 | BUS_苑#17变2变_81_1509 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
75 | BUS_CNODE_JCT__1348 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
76 | BUS_花苑#16变高压母线_221 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
77 | BUS_CNODE_JCT__1437 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
78 | BUS_苑#16变1变_80_1499 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
79 | BUS_CNODE_JCT__1438 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
80 | BUS_苑#16变2变_80_1501 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
81 | BUS_CNODE_JCT__1351 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
82 | BUS_line1_222 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
83 | BUS_CNODE_JCT__1440 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
84 | BUS_苑10主变1变_80_1505 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
85 | BUS_CNODE_JCT__1439 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
86 | BUS_苑10主变2变_80_1503 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
87 | BUS_CNODE_JCT__1346 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
88 | BUS_苑#9变高压间隔母线_240 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
89 | BUS_CNODE_JCT__1460 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
90 | BUS_苑9主变1变_830_1545 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
91 | BUS_CNODE_JCT__1461 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
92 | BUS_苑9主变2变_831_1547 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
93 | BUS_CNODE_JCT__1403 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
94 | BUS_CNODE_JCT__1404 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
95 | BUS_CNODE_JCT__1405 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
96 | BUS_CNODE_JCT__1406 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
97 | BUS_CNODE_JCT__1407 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
98 | BUS_CNODE_JCT__1408 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
99 | BUS_CNODE_JCT__1409 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
100 | BUS_CNODE_JCT__1420 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
101 | BUS_CNODE_JCT__1411 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
102 | BUS_CNODE_JCT__1410 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
103 | BUS_CNODE_JCT__1412 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
104 | BUS_CNODE_JCT__1387 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
105 | BUS_CNODE_JCT__1288 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
106 | BUS_CNODE_JCT__1289 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
107 | BUS_CNODE_JCT__1386 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
108 | BUS_CNODE_JCT__1388 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
109 | BUS_CNODE_JCT__1287 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
110 | BUS_CNODE_JCT__1285 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
111 | BUS_CNODE_JCT__1286 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
112 | BUS_kV爱涛线腾亚环网柜_207 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
113 | BUS_CNODE_JCT__1284 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
114 | BUS_CNODE_JCT__1282 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
115 | BUS_CNODE_JCT__1283 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
116 | BUS_西花园线13号环网柜_206 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
117 | BUS_CNODE_JCT__1278 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
118 | BUS_CNODE_JCT__1279 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
119 | BUS_逸翠居小区#2箱变_225 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
120 | BUS_CNODE_JCT__1444 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
121 | BUS_小区#2箱变_812_1513 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
122 | BUS_CNODE_JCT__1280 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
123 | BUS_CNODE_JCT__1281 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
124 | BUS_逸翠居小区#1箱变_226 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
125 | BUS_CNODE_JCT__1445 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
126 | BUS_小区#1箱变_813_1515 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
127 | BUS_CNODE_JCT__1389 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
128 | BUS_CNODE_JCT__1300 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
129 | BUS_CNODE_JCT__1301 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
130 | BUS_CNODE_JCT__1390 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
131 | BUS_CNODE_JCT__1328 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
132 | BUS_CNODE_JCT__1329 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
133 | BUS_CNODE_JCT__1425 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
134 | BUS_号环网柜（自）（气）_205 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
135 | BUS_CNODE_JCT__1430 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
136 | BUS_V爱涛线1号环_79_1491 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
137 | BUS_CNODE_JCT__1424 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
138 | BUS_CNODE_JCT__1326 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
139 | BUS_CNODE_JCT__1327 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
140 | BUS_CNODE_JCT__1426 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
141 | BUS_CNODE_JCT__1324 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
142 | BUS_CNODE_JCT__1325 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
143 | BUS_CNODE_JCT__1427 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
144 | BUS_CNODE_JCT__1357 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
145 | BUS_CNODE_JCT__1358 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
146 | BUS_V爱涛线路灯所环网柜_204 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
147 | BUS_CNODE_JCT__1355 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
148 | BUS_CNODE_JCT__1356 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
149 | BUS_CNODE_JCT__1322 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
150 | BUS_CNODE_JCT__1323 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
151 | BUS_CNODE_JCT__1428 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
152 | BUS_CNODE_JCT__1429 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
153 | BUS_CNODE_JCT__1392 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
154 | BUS_CNODE_JCT__1391 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
155 | BUS_CNODE_JCT__1393 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
156 | BUS_CNODE_JCT__1394 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
157 | BUS_CNODE_JCT__1385 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
158 | BUS_CNODE_JCT__1372 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
159 | BUS_CNODE_JCT__1333 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
160 | BUS_CNODE_JCT__1332 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
161 | BUS_CNODE_JCT__1334 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
162 | BUS_爱涛线爱佛#2环网柜_212 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
163 | BUS_CNODE_JCT__1336 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
164 | BUS_CNODE_JCT__1335 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
165 | BUS_CNODE_JCT__1337 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
166 | BUS_CNODE_JCT__1338 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
167 | BUS_CNODE_JCT__1339 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
168 | BUS_CNODE_JCT__1432 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
169 | BUS_涛线4号环网柜（自）_213 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
170 | BUS_CNODE_JCT__1431 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
171 | BUS_CNODE_JCT__1340 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
172 | BUS_CNODE_JCT__1308 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
173 | BUS_CNODE_JCT__1307 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
174 | BUS_CNODE_JCT__1309 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
175 | BUS_CNODE_JCT__1321 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
176 | BUS_CNODE_JCT__1277 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
177 | BUS_九龙变_243 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
178 | BUS_CNODE_JCT__1433 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
179 | BUS_CNODE_JCT__1434 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
180 | BUS_CNODE_JCT__1435 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
181 | BUS_V爱涛线4号环_79_1493 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
182 | BUS_CNODE_JCT__1384 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
183 | BUS_CNODE_JCT__1363 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
184 | BUS_CNODE_JCT__1362 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
185 | BUS_都天元居开闭所（自）_220 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
186 | BUS_CNODE_JCT__1436 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
187 | BUS_都天元居开闭所（自）_219 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
188 | BUS_CNODE_JCT__1304 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
189 | BUS_亚都天元居#1箱变_227 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
190 | BUS_CNODE_JCT__1446 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
191 | BUS_1#箱变_814_1517 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
192 | BUS_CNODE_JCT__1305 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
193 | BUS_CNODE_JCT__1306 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
194 | BUS_CNODE_JCT__1364 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
195 | BUS_元居1#配电所母线1_216 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
196 | BUS_1#配电所3#_80_1485 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
197 | BUS_CNODE_JCT__1365 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
198 | BUS_元居1#配电所母线2_217 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
199 | BUS_1#配电所1#_80_1487 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
200 | BUS_CNODE_JCT__1361 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
201 | BUS_CNODE_JCT__1359 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
202 | BUS_CNODE_JCT__1360 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
203 | BUS_kV爱涛线亚都环网柜_203 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
204 | BUS_CNODE_JCT__1423 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
205 | BUS_CNODE_JCT__1464 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
206 | BUS_CNODE_JCT__1330 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
207 | BUS_line1_228 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
208 | BUS_CNODE_JCT__1447 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
209 | BUS_元居#4箱变_815_1519 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
210 | BUS_CNODE_JCT__1331 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
211 | BUS_亚都天元居#3箱变_229 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
212 | BUS_CNODE_JCT__1448 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
213 | BUS_元居#3箱变_816_1521 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
214 | BUS_CNODE_JCT__1383 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
215 | BUS_CNODE_JCT__1370 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
216 | BUS_CNODE_JCT__1371 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
217 | BUS_涛线#2环网柜（自）_211 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
218 | BUS_CNODE_JCT__1368 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
219 | BUS_CNODE_JCT__1369 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
220 | BUS_CNODE_JCT__1382 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
221 | BUS_CNODE_JCT__1462 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
222 | BUS_CNODE_JCT__1463 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
223 | BUS_CNODE_JCT__1381 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
224 | BUS_CNODE_JCT__1380 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
225 | BUS_CNODE_JCT__1379 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
226 | BUS_CNODE_JCT__1378 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
227 | BUS_CNODE_JCT__1377 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
228 | BUS_CNODE_JCT__1376 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
229 | BUS_CNODE_JCT__1375 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
230 | BUS_CNODE_JCT__1465 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
231 | BUS_CNODE_JCT__1473 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
232 | BUS_CNODE_JCT__1374 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
233 | BUS_CNODE_JCT__1366 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
234 | BUS_CNODE_JCT__1367 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
235 | BUS_CNODE_JCT__1469 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
236 | BUS_号线2号环网柜（自）_241 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
237 | BUS_CNODE_JCT__1467 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
238 | BUS_CNODE_JCT__1468 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
239 | BUS_CNODE_JCT__1470 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
240 | BUS_CNODE_JCT__1471 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
241 | BUS_CNODE_JCT__1472 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
242 | BUS_CNODE_JCT__1466 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
243 | BUS_V苏源4号线2_83_1549 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
244 | BUS_CNODE_JCT__1421 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
245 | BUS_CNODE_JCT__1417 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
246 | BUS_CNODE_JCT__1416 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
247 | BUS_CNODE_JCT__1415 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
248 | BUS_CNODE_JCT__1414 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
249 | BUS_CNODE_JCT__1290 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
250 | BUS_CNODE_JCT__1291 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
251 | BUS_CNODE_JCT__1413 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
252 | BUS_CNODE_JCT__1294 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
253 | BUS_CNODE_JCT__1295 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
254 | BUS_爱涛线太平南区环网柜_208 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
255 | BUS_CNODE_JCT__1293 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
256 | BUS_line1_230 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
257 | BUS_CNODE_JCT__1449 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
258 | BUS_区2变_817_1523 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
259 | BUS_CNODE_JCT__1292 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
260 | BUS_line1_224 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
261 | BUS_CNODE_JCT__1443 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
262 | BUS_区1变_811_1511 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
263 | BUS_CNODE_JCT__1298 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
264 | BUS_CNODE_JCT__1296 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
265 | BUS_CNODE_JCT__1297 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
266 | BUS_V西花园线6号环网柜_209 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
267 | BUS_CNODE_JCT__1299 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
268 | BUS_CNODE_JCT__1302 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
269 | BUS_CNODE_JCT__1318 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
270 | BUS_CNODE_JCT__1319 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
271 | BUS_涛线颐秀居#1环网柜_210 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
272 | BUS_CNODE_JCT__1317 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
273 | BUS_颐秀居#2变母母线_232 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
274 | BUS_CNODE_JCT__1451 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
275 | BUS_#2变_819_1527 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
276 | BUS_CNODE_JCT__1316 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
277 | BUS_颐秀居#1变母线_231 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
278 | BUS_CNODE_JCT__1450 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
279 | BUS_#1变_818_1525 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
280 | BUS_CNODE_JCT__1303 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
281 | BUS_元居1#配电所母线4_214 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
282 | BUS_1#配电所2#_80_1495 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0
283 | BUS_元居1#配电所母线3_215 | true | New | 10 | 0 | 100 | 0
284 | BUS_1#配电所4#_80_1497 | true | New | 0.400000006 | 0 | 100 | 0

## XLINE
ID | IID | InService | STATE | FromBus | ToBus | LENGTH | LENGTH_Unit | R1 | X1 | R0 | X0 | LinePerLength | LinePerLengthUnit
1 | XLINE_爱涛线42~爱涛线4_1165 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1314 |  | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
2 | XLINE_爱涛线41~爱涛线4_1166 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1418 | BUS_CNODE_JCT__1314 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
3 | XLINE_爱涛线40~爱涛线4_1167 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1419 | BUS_CNODE_JCT__1418 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
4 | XLINE_爱涛线39~爱涛线4_1168 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1396 | BUS_CNODE_JCT__1419 | 45 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
5 | XLINE_爱涛线38~爱涛线3_1137 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1395 | BUS_CNODE_JCT__1396 | 54 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
6 | XLINE_爱涛线37~爱涛线3_1138 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1313 | BUS_CNODE_JCT__1395 | 46 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
7 | XLINE_爱涛线36~爱涛线3_1139 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1397 | BUS_CNODE_JCT__1313 | 37 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
8 | XLINE_爱涛线35-1~爱涛_1140 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1398 | BUS_CNODE_JCT__1397 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
9 | XLINE_爱涛线35~爱涛线3_1141 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1312 | BUS_CNODE_JCT__1398 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
10 | XLINE_爱涛线34~爱涛线3_1142 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1399 | BUS_CNODE_JCT__1312 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
11 | XLINE_爱涛线33~爱涛线3_1143 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1311 | BUS_CNODE_JCT__1399 | 51 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
12 | XLINE_爱涛线32~爱涛线3_1144 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1310 | BUS_CNODE_JCT__1311 | 45 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
13 | XLINE_爱涛线31~爱涛线3_1145 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1400 | BUS_CNODE_JCT__1310 | 3 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
14 | XLINE_爱涛线30~爱涛线3_1169 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1402 | BUS_CNODE_JCT__1422 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
15 | XLINE_爱涛线29~爱涛线3_1146 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1401 | BUS_CNODE_JCT__1402 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
16 | XLINE_爱涛线28~爱涛线2_1147 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1403 | BUS_CNODE_JCT__1401 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
17 | XLINE_爱涛线27~爱涛线2_1148 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1404 | BUS_CNODE_JCT__1403 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
18 | XLINE_爱涛线26~爱涛线2_1149 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1405 | BUS_CNODE_JCT__1404 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
19 | XLINE_爱涛线25~爱涛线2_1150 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1406 | BUS_CNODE_JCT__1405 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
20 | XLINE_爱涛线24~爱涛线2_1151 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1407 | BUS_CNODE_JCT__1406 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
21 | XLINE_爱涛线23~爱涛线2_1152 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1408 | BUS_CNODE_JCT__1407 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
22 | XLINE_爱涛线22~爱涛线2_1153 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1409 | BUS_CNODE_JCT__1408 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
23 | XLINE_爱涛线21~爱涛线2_1170 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1420 | BUS_CNODE_JCT__1409 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
24 | XLINE_爱涛线20~爱涛线2_1154 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1410 | BUS_CNODE_JCT__1411 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
25 | XLINE_爱涛线19-1~爱涛_1155 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1412 | BUS_CNODE_JCT__1410 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
26 | XLINE_爱涛线19~爱涛线1_1156 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1387 | BUS_CNODE_JCT__1412 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
27 | XLINE_爱涛线18-1~爱涛_1128 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1386 | BUS_CNODE_JCT__1387 | 30 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
28 | XLINE_爱涛线18~爱涛线1_1129 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1388 | BUS_CNODE_JCT__1386 | 30 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
29 | XLINE_爱涛线17-1~爱涛_1130 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1389 | BUS_CNODE_JCT__1388 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
30 | XLINE_爱涛线17~爱涛线1_1131 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1300 | BUS_CNODE_JCT__1389 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
31 | XLINE_爱涛线16~爱涛线1_1132 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1390 | BUS_CNODE_JCT__1300 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
32 | XLINE_爱涛线15~爱涛线1_1173 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1392 | BUS_CNODE_JCT__1390 | 30 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
33 | XLINE_爱涛线14-1~爱涛_1133 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1391 | BUS_CNODE_JCT__1392 | 30 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
34 | XLINE_爱涛线14~爱涛线1_1134 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1393 | BUS_CNODE_JCT__1391 | 30 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
35 | XLINE_爱涛线13-1~爱涛_1135 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1394 | BUS_CNODE_JCT__1393 | 30 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
36 | XLINE_爱涛线13~爱涛线1_1136 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1385 | BUS_CNODE_JCT__1394 | 30 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
37 | XLINE_爱涛线12-1~爱涛_1126 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1372 | BUS_CNODE_JCT__1385 | 37 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
38 | XLINE_爱涛线12-1~爱涛_1127 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1372 | BUS_CNODE_JCT__1384 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
39 | XLINE_爱涛线12~爱涛线1_1125 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1384 | BUS_CNODE_JCT__1383 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
40 | XLINE_爱涛线11~爱涛线1_1124 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1383 | BUS_CNODE_JCT__1370 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
41 | XLINE_爱涛线09~爱涛线0_1172 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1382 | BUS_CNODE_JCT__1369 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
42 | XLINE_爱涛线08~爱涛线0_1123 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1382 | BUS_CNODE_JCT__1381 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
43 | XLINE_爱涛线07~爱涛线0_1122 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1381 | BUS_CNODE_JCT__1380 | 3 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
44 | XLINE_爱涛线06-1~爱涛_1121 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1380 | BUS_CNODE_JCT__1379 | 12 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
45 | XLINE_爱涛线06~爱涛线0_1120 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1379 | BUS_CNODE_JCT__1378 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
46 | XLINE_爱涛线05~爱涛线0_1119 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1378 | BUS_CNODE_JCT__1377 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
47 | XLINE_爱涛线04~爱涛线0_1118 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1377 | BUS_CNODE_JCT__1376 | 46 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
48 | XLINE_爱涛线03~爱涛线0_1117 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1376 | BUS_CNODE_JCT__1375 | 15 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
49 | XLINE_爱涛线02~爱涛线0_1116 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1375 | BUS_CNODE_JCT__1374 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
50 | XLINE_爱涛线01-1~爱涛_1115 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1374 | BUS_CNODE_JCT__1366 | 40 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
51 | XLINE_爱涛线23~隐龙山支_1175 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1421 | BUS_CNODE_JCT__1408 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
52 | XLINE_隐龙山支1~隐龙山支_1164 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1417 | BUS_CNODE_JCT__1416 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
53 | XLINE_隐龙山支2~隐龙山支_1163 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1416 | BUS_CNODE_JCT__1415 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
54 | XLINE_隐龙山支02-1~隐_1162 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1415 | BUS_CNODE_JCT__1414 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
55 | XLINE_隐龙山支3~隐龙山支_1161 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1414 | BUS_CNODE_JCT__1290 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
56 | XLINE_隐龙山支4~隐龙山支_1160 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1290 | BUS_CNODE_JCT__1413 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
57 | XLINE_隐龙山支04-1~隐_1159 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1413 | BUS_CNODE_JCT__1294 | 50 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
58 | XLINE_隐龙山支5~隐龙山支_1158 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1294 | BUS_CNODE_JCT__1298 | 3 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1
59 | XLINE_隐龙山支6~隐龙山支_1157 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1298 | BUS_CNODE_JCT__1302 | 3 | 2 | 0.361000001 | 0.263000011 | 0.361000001 | 0.920000017 | 1 | 1

## XFORM2W
ID | IID | InService | STATE | PrimaryBus | SecondaryBus | CenterTap | MVA | PrimaryKV | SecondaryKV | AnsiPosZ | AnsiPosXR | AnsiZeroXoverR | AnsiZeroZ
1 | XFOR_太平花苑6主变_823 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1455 | BUS_苑6主变_823_1535 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
2 | XFOR_太平花苑4主变1变_828 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1459 | BUS_苑4主变1变_828_1543 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
3 | XFOR_太平花苑4主变2变_829 | true | New | BUS_平花苑#4变高压母线_239 | BUS_苑4主变2变_829_1483 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
4 | XFOR_太平花苑#5变1变_824 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1456 | BUS_苑#5变1变_824_1537 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
5 | XFOR_太平花苑#5变2变_825 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1457 | BUS_苑#5变2变_825_1539 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
6 | XFOR_太平花苑3主变1变_826 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1458 | BUS_苑3主变1变_826_1541 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
7 | XFOR_太平花苑3主变2变_827 | true | New | BUS_平花苑#3变高压母线_238 | BUS_苑3主变2变_827_1489 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
8 | XFOR_10kV爱涛线3号环_833 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1474 | BUS_V爱涛线3号环_83_1551 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
9 | XFOR_太平花苑7主变_822 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1454 | BUS_苑7主变_822_1533 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
10 | XFOR_太平花苑8主变2变_821 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1453 | BUS_苑8主变2变_821_1531 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
11 | XFOR_太平花苑8主变1变_820 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1452 | BUS_苑8主变1变_820_1529 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
12 | XFOR_太平花苑菜场配电所_804 | true | New | BUS_line47_218 | BUS_苑菜场配电所_804_1481 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
13 | XFOR_太平花苑#17变1变_809 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1441 | BUS_苑#17变1变_80_1507 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
14 | XFOR_太平花苑#17变2变_810 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1442 | BUS_苑#17变2变_81_1509 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
15 | XFOR_太平花苑#16变1变_805 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1437 | BUS_苑#16变1变_80_1499 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
16 | XFOR_太平花苑#16变2变_806 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1438 | BUS_苑#16变2变_80_1501 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
17 | XFOR_太平花苑10主变1变_807 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1440 | BUS_苑10主变1变_80_1505 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
18 | XFOR_太平花苑10主变2变_808 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1439 | BUS_苑10主变2变_80_1503 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
19 | XFOR_太平花苑9主变1变_830 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1460 | BUS_苑9主变1变_830_1545 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
20 | XFOR_太平花苑9主变2变_831 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1461 | BUS_苑9主变2变_831_1547 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
21 | XFOR_逸翠居小区#2箱变_812 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1444 | BUS_小区#2箱变_812_1513 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
22 | XFOR_逸翠居小区#1箱变_813 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1445 | BUS_小区#1箱变_813_1515 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
23 | XFOR_10kV爱涛线1号环_798 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1430 | BUS_V爱涛线1号环_79_1491 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
24 | XFOR_10kV爱涛线4号环_799 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1435 | BUS_V爱涛线4号环_79_1493 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
25 | XFOR_天元居1#箱变_814 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1446 | BUS_1#箱变_814_1517 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
26 | XFOR_天元居1#配电所3#_801 | true | New | BUS_元居1#配电所母线1_216 | BUS_1#配电所3#_80_1485 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
27 | XFOR_天元居1#配电所1#_800 | true | New | BUS_元居1#配电所母线2_217 | BUS_1#配电所1#_80_1487 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
28 | XFOR_亚都天元居#4箱变_815 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1447 | BUS_元居#4箱变_815_1519 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
29 | XFOR_亚都天元居#3箱变_816 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1448 | BUS_元居#3箱变_816_1521 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
30 | XFOR_10kV苏源4号线2_832 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1466 | BUS_V苏源4号线2_83_1549 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
31 | XFOR_太平南区2变_817 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1449 | BUS_区2变_817_1523 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
32 | XFOR_太平南区1变_811 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1443 | BUS_区1变_811_1511 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
33 | XFOR_颐秀居#2变_819 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1451 | BUS_#2变_819_1527 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
34 | XFOR_颐秀居#1变_818 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1450 | BUS_#1变_818_1525 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
35 | XFOR_天元居1#配电所2#_802 | true | New | BUS_元居1#配电所母线4_214 | BUS_1#配电所2#_80_1495 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10
36 | XFOR_天元居1#配电所4#_803 | true | New | BUS_元居1#配电所母线3_215 | BUS_1#配电所4#_80_1497 | 0 | 1600 | 10 | 0.400000006 | 10 | 20 | 20 | 10

## LUMPEDLOAD
ID | IID | InService | STATE | BusID | KV | LoadMVA | PF | MTLoadPercent
1 | LOAD_苑6主变_823_1536 | true | New | BUS_苑6主变_823_1535 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
2 | LOAD_南京市翠屏山小学_936 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1342 | 10 | 630 | 90 | 0
3 | LOAD_苑4主变1变_828_1544 | true | New | BUS_苑4主变1变_828_1543 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
4 | LOAD_苑4主变2变_829_1484 | true | New | BUS_苑4主变2变_829_1483 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
5 | LOAD_苑#5变1变_824_1538 | true | New | BUS_苑#5变1变_824_1537 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
6 | LOAD_苑#5变2变_825_1540 | true | New | BUS_苑#5变2变_825_1539 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
7 | LOAD_苑3主变1变_826_1542 | true | New | BUS_苑3主变1变_826_1541 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
8 | LOAD_苑3主变2变_827_1490 | true | New | BUS_苑3主变2变_827_1489 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
9 | LOAD_V爱涛线3号环_83_1552 | true | New | BUS_V爱涛线3号环_83_1551 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
10 | LOAD_苑7主变_822_1534 | true | New | BUS_苑7主变_822_1533 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
11 | LOAD_苑8主变2变_821_1532 | true | New | BUS_苑8主变2变_821_1531 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
12 | LOAD_苑8主变1变_820_1530 | true | New | BUS_苑8主变1变_820_1529 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
13 | LOAD_苑菜场配电所_804_1482 | true | New | BUS_苑菜场配电所_804_1481 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
14 | LOAD_南京江城房地产开发有_935 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1320 | 10 | 500 | 90 | 0
15 | LOAD_苑#17变1变_80_1508 | true | New | BUS_苑#17变1变_80_1507 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
16 | LOAD_苑#17变2变_81_1510 | true | New | BUS_苑#17变2变_81_1509 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
17 | LOAD_苑#16变1变_80_1500 | true | New | BUS_苑#16变1变_80_1499 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
18 | LOAD_苑#16变2变_80_1502 | true | New | BUS_苑#16变2变_80_1501 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
19 | LOAD_苑10主变1变_80_1506 | true | New | BUS_苑10主变1变_80_1505 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
20 | LOAD_苑10主变2变_80_1504 | true | New | BUS_苑10主变2变_80_1503 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
21 | LOAD_苑9主变1变_830_1546 | true | New | BUS_苑9主变1变_830_1545 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
22 | LOAD_苑9主变2变_831_1548 | true | New | BUS_苑9主变2变_831_1547 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
23 | LOAD_南京寒锐钴业股份有限_940 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1289 | 10 | 100 | 90 | 0
24 | LOAD_小区#2箱变_812_1514 | true | New | BUS_小区#2箱变_812_1513 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
25 | LOAD_小区#1箱变_813_1516 | true | New | BUS_小区#1箱变_813_1515 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
26 | LOAD_南京原野制衣有限公司_939 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1301 | 10 | 100 | 90 | 0
27 | LOAD_V爱涛线1号环_79_1492 | true | New | BUS_V爱涛线1号环_79_1491 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
28 | LOAD_南京江宁经济技术开发_938 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1327 | 10 | 630 | 90 | 0
29 | LOAD_南京市江宁医院_948 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1325 | 10 | 630 | 90 | 0
30 | LOAD_南京市江宁区路灯管理_937 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1356 | 10 | 160 | 90 | 0
31 | LOAD_【高联互备】南京市工_944 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1323 | 10 | 1260 | 90 | 0
32 | LOAD_V爱涛线4号环_79_1494 | true | New | BUS_V爱涛线4号环_79_1493 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
33 | LOAD_1#箱变_814_1518 | true | New | BUS_1#箱变_814_1517 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
34 | LOAD_【低联互备】江苏亚都_943 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1306 | 10 | 1000 | 90 | 0
35 | LOAD_1#配电所3#_80_1486 | true | New | BUS_1#配电所3#_80_1485 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
36 | LOAD_1#配电所1#_80_1488 | true | New | BUS_1#配电所1#_80_1487 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
37 | LOAD_【低联互备】江苏亚都_946 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1464 | 10 | 1600 | 90 | 0
38 | LOAD_元居#4箱变_815_1520 | true | New | BUS_元居#4箱变_815_1519 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
39 | LOAD_元居#3箱变_816_1522 | true | New | BUS_元居#3箱变_816_1521 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
40 | LOAD_南京能瑞新能源汽车充_945 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1463 | 10 | 1260 | 90 | 0
41 | LOAD_开发总公司路灯变_947 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1473 | 10 | 315 | 90 | 0
42 | LOAD_V苏源4号线2_83_1550 | true | New | BUS_V苏源4号线2_83_1549 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
43 | LOAD_南京江宁经济技术开发_941 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1291 | 10 | 400 | 90 | 0
44 | LOAD_区2变_817_1524 | true | New | BUS_区2变_817_1523 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
45 | LOAD_区1变_811_1512 | true | New | BUS_区1变_811_1511 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
46 | LOAD_南京市国土资源局江宁_942 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1299 | 10 | 250 | 90 | 0
47 | LOAD_#2变_819_1528 | true | New | BUS_#2变_819_1527 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
48 | LOAD_#1变_818_1526 | true | New | BUS_#1变_818_1525 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
49 | LOAD_南京隐龙山农工商联合_934 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1303 | 10 | 160 | 90 | 0
50 | LOAD_1#配电所2#_80_1496 | true | New | BUS_1#配电所2#_80_1495 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0
51 | LOAD_1#配电所4#_80_1498 | true | New | BUS_1#配电所4#_80_1497 | 0.400000006 | 1280 | 90 | 0

## HVCB
ID | IID | InService | STATE | FromElement | ToElement | PdeStatus
1 | HVCB_至10kV南航线南超_494 | true | New | BUS_航线#4环网柜（自）_200 |  | Closed
2 | HVCB_至10kV南投线10_495 | true | New |  | BUS_航线#4环网柜（自）_200 | Open
3 | HVCB_至远东公司变_1_496 | true | New |  | BUS_航线#4环网柜（自）_200 | Closed
4 | HVCB_爱涛线#42#杆_1_497 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1315 | BUS_航线#4环网柜（自）_200 | Open
5 | HVCB_凤涛（自）_490 | true | New |  | BUS_CNODE_JCT__1418 | Open
6 | HVCB_太平花苑#6变进线开_567 | true | New | BUS_line1_236 | BUS_CNODE_JCT__1455 | Closed
7 | HVCB_学苑_491 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1397 | BUS_CNODE_JCT__1344 | Closed
8 | HVCB_1013_1_694 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1345 | BUS_CNODE_JCT__1477 | Closed
9 | HVCB_由10kV爱涛线36_379 | true | New | BUS_涛线3号环网柜（自）_242 | BUS_CNODE_JCT__1477 | Closed
10 | HVCB_至南京市翠屏山小学_377 | true | New | BUS_涛线3号环网柜（自）_242 | BUS_CNODE_JCT__1475 | Closed
11 | HVCB_1123_1_692 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1341 | BUS_CNODE_JCT__1475 | Closed
12 | HVCB_备用_378 | true | New | BUS_涛线3号环网柜（自）_242 | BUS_CNODE_JCT__1476 | Closed
13 | HVCB_1133_1_693 | true | New |  | BUS_CNODE_JCT__1476 | Closed
14 | HVCB_至10kV太平花苑4_380 | true | New | BUS_涛线3号环网柜（自）_242 | BUS_CNODE_JCT__1478 | Closed
15 | HVCB_1113_1_695 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1343 | BUS_CNODE_JCT__1478 | Closed
16 | HVCB_太平花苑#4变进线开_571 | true | New | BUS_平花苑#4变高压母线_239 | BUS_CNODE_JCT__1459 | Closed
17 | HVCB_至10kV太平花苑5_381 | true | New | BUS_涛线3号环网柜（自）_242 | BUS_CNODE_JCT__1479 | Closed
18 | HVCB_1143_1_696 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1354 | BUS_CNODE_JCT__1479 | Closed
19 | HVCB_太平花苑#5变进线开_568 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1456 | BUS_平花苑#5变高压母线_237 | Closed
20 | HVCB_太平花苑#5变进线开_569 | true | New | BUS_平花苑#5变高压母线_237 | BUS_CNODE_JCT__1457 | Closed
21 | HVCB_至10kV太平花苑3_382 | true | New | BUS_涛线3号环网柜（自）_242 | BUS_CNODE_JCT__1480 | Closed
22 | HVCB_1153_1_697 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1373 | BUS_CNODE_JCT__1480 | Closed
23 | HVCB_太平花苑#3变进线开_570 | true | New | BUS_平花苑#3变高压母线_238 | BUS_CNODE_JCT__1458 | Closed
24 | HVCB_PT柜_1_575 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1474 | BUS_涛线3号环网柜（自）_242 | Closed
25 | HVCB_太平花苑#7变进线开_566 | true | New | BUS_苑#7变高压间隔母线_235 | BUS_CNODE_JCT__1454 | Closed
26 | HVCB_母联_368 | true | New | BUS_花苑#8变高压母线1_233 | BUS_花苑#8变高压母线2_234 | Closed
27 | HVCB_低压总开关_367 | true | New | BUS_花苑#8变高压母线2_234 | BUS_CNODE_JCT__1453 | Closed
28 | HVCB_太平花苑#8变进线开_565 | true | New | BUS_花苑#8变高压母线1_233 | BUS_CNODE_JCT__1452 | Closed
29 | HVCB_平泰_493 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1400 | BUS_CNODE_JCT__1422 | Closed
30 | HVCB_太平花苑Ⅱ_483 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1401 | BUS_CNODE_JCT__1352 | Closed
31 | HVCB_由10kV爱涛线#2_505 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1353 | BUS_线太平花苑#1环网柜_202 | Closed
32 | HVCB_至10kV爱涛线太平_502 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1349 | BUS_线太平花苑#1环网柜_202 | Closed
33 | HVCB_由10kV爱涛线太平_501 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1350 | BUS_线太平花苑#5环网柜_201 | Closed
34 | HVCB_至太平花苑#17变__498 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1347 | BUS_线太平花苑#5环网柜_201 | Closed
35 | HVCB_太平花苑#17变进线_555 | true | New | BUS_line1_223 | BUS_CNODE_JCT__1441 | Closed
36 | HVCB_太平花苑#17变进线_556 | true | New | BUS_line1_223 | BUS_CNODE_JCT__1442 | Closed
37 | HVCB_备用_1_499 | true | New |  | BUS_线太平花苑#5环网柜_201 | Closed
38 | HVCB_至太平花苑#16变__500 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1348 | BUS_线太平花苑#5环网柜_201 | Closed
39 | HVCB_太平花苑#16变进线_552 | true | New | BUS_花苑#16变高压母线_221 | BUS_CNODE_JCT__1437 | Closed
40 | HVCB_太平花苑#16变进线_553 | true | New | BUS_花苑#16变高压母线_221 | BUS_CNODE_JCT__1438 | Closed
41 | HVCB_至太平花苑#10变__503 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1351 | BUS_线太平花苑#1环网柜_202 | Closed
42 | HVCB_太平花苑#10变#2_363 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1440 | BUS_line1_222 | Closed
43 | HVCB_太平花苑#10变#1_554 | true | New | BUS_line1_222 | BUS_CNODE_JCT__1439 | Closed
44 | HVCB_至太平花苑#9变_1_504 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1346 | BUS_线太平花苑#1环网柜_202 | Closed
45 | HVCB_太平花苑#9变进线开_369 | true | New | BUS_苑#9变高压间隔母线_240 | BUS_CNODE_JCT__1460 | Closed
46 | HVCB_太平花苑9#变进线开_370 | true | New | BUS_苑#9变高压间隔母线_240 | BUS_CNODE_JCT__1461 | Closed
47 | HVCB_太平小区_484 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1411 | BUS_CNODE_JCT__1420 | Closed
48 | HVCB_寒锐_486 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1387 | BUS_CNODE_JCT__1288 | Closed
49 | HVCB_腾亚_485 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1388 | BUS_CNODE_JCT__1287 | Closed
50 | HVCB_由10kV爱涛线18_355 | true | New | BUS_kV爱涛线腾亚环网柜_207 | BUS_CNODE_JCT__1286 | Closed
51 | HVCB_至10kV西花园线1_356 | true | New | BUS_kV爱涛线腾亚环网柜_207 | BUS_CNODE_JCT__1284 | Closed
52 | HVCB_至10kV爱涛线腾亚_512 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1283 | BUS_西花园线13号环网柜_206 | Open
53 | HVCB_备用_1_511 | true | New |  | BUS_西花园线13号环网柜_206 | Closed
54 | HVCB_至10kV西花园线1_513 | true | New |  | BUS_西花园线13号环网柜_206 | Closed
55 | HVCB_由10kV西花园线1_514 | true | New |  | BUS_西花园线13号环网柜_206 | Closed
56 | HVCB_至逸翠居小区2号箱变_357 | true | New | BUS_kV爱涛线腾亚环网柜_207 | BUS_CNODE_JCT__1278 | Closed
57 | HVCB_至爱涛线腾亚环网柜1_558 | true | New | BUS_逸翠居小区#2箱变_225 | BUS_CNODE_JCT__1279 | Closed
58 | HVCB_至#2变_1_364 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1444 | BUS_逸翠居小区#2箱变_225 | Closed
59 | HVCB_至逸翠居小区1号箱变_358 | true | New | BUS_kV爱涛线腾亚环网柜_207 | BUS_CNODE_JCT__1280 | Closed
60 | HVCB_至爱涛线腾亚环网柜1_365 | true | New | BUS_逸翠居小区#1箱变_226 | BUS_CNODE_JCT__1281 | Closed
61 | HVCB_至#1变_1_366 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1445 | BUS_逸翠居小区#1箱变_226 | Closed
62 | HVCB_管理局_492 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1390 | BUS_CNODE_JCT__1328 | Closed
63 | HVCB_由10kV爱涛线16_350 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1425 | BUS_CNODE_JCT__1329 | Closed
64 | HVCB_1013_1_677 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1425 | BUS_号环网柜（自）（气）_205 | Closed
65 | HVCB_PT柜_1_510 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1430 | BUS_号环网柜（自）（气）_205 | Closed
66 | HVCB_1113_1_676 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1424 | BUS_号环网柜（自）（气）_205 | Closed
67 | HVCB_至南京江宁经济技术开_349 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1424 | BUS_CNODE_JCT__1326 | Closed
68 | HVCB_1123_1_678 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1426 | BUS_号环网柜（自）（气）_205 | Closed
69 | HVCB_至南京市江宁医院_351 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1426 | BUS_CNODE_JCT__1324 | Closed
70 | HVCB_1133_1_679 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1427 | BUS_号环网柜（自）（气）_205 | Closed
71 | HVCB_至10kV爱涛线路灯_352 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1427 | BUS_CNODE_JCT__1357 | Closed
72 | HVCB_由10kV爱涛线1号_509 | true | New | BUS_V爱涛线路灯所环网柜_204 | BUS_CNODE_JCT__1358 | Closed
73 | HVCB_至路灯管理所箱变_506 | true | New | BUS_V爱涛线路灯所环网柜_204 | BUS_CNODE_JCT__1355 | Closed
74 | HVCB_至工商局电房_507 | true | New | BUS_V爱涛线路灯所环网柜_204 | BUS_CNODE_JCT__1322 | Closed
75 | HVCB_备用_508 | true | New | BUS_V爱涛线路灯所环网柜_204 |  | Closed
76 | HVCB_1143_1_680 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1428 | BUS_号环网柜（自）（气）_205 | Closed
77 | HVCB_备用_353 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1428 |  | Closed
78 | HVCB_1153_1_681 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1429 | BUS_号环网柜（自）（气）_205 | Closed
79 | HVCB_备用_354 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1429 |  | Closed
80 | HVCB_至10kV爱涛线#1_531 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1334 | BUS_爱涛线爱佛#2环网柜_212 | Closed
81 | HVCB_备用_1_532 | true | New |  | BUS_爱涛线爱佛#2环网柜_212 | Closed
82 | HVCB_备用_1_533 | true | New |  | BUS_爱涛线爱佛#2环网柜_212 | Closed
83 | HVCB_由10kV爱涛线4号_534 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1336 | BUS_爱涛线爱佛#2环网柜_212 | Closed
84 | HVCB_1013_1_683 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1339 | BUS_CNODE_JCT__1432 | Closed
85 | HVCB_至10kV爱涛线爱佛_360 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1432 | BUS_涛线4号环网柜（自）_213 | Closed
86 | HVCB_由220kV九龙变1_359 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1431 | BUS_涛线4号环网柜（自）_213 | Closed
87 | HVCB_1123_1_682 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1340 | BUS_CNODE_JCT__1431 | Closed
88 | HVCB_爱涛线147断路器_344 | true | New | BUS_九龙变_243 | BUS_CNODE_JCT__1277 | Closed
89 | HVCB_备用_361 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1433 | BUS_涛线4号环网柜（自）_213 | Closed
90 | HVCB_1023_1_684 | true | New |  | BUS_CNODE_JCT__1433 | Closed
91 | HVCB_备用_362 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1434 | BUS_涛线4号环网柜（自）_213 | Closed
92 | HVCB_1113_1_685 | true | New |  | BUS_CNODE_JCT__1434 | Closed
93 | HVCB_PT柜_1_535 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1435 | BUS_涛线4号环网柜（自）_213 | Closed
94 | HVCB_亚都I_487 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1384 | BUS_CNODE_JCT__1363 | Closed
95 | HVCB_10kV爱涛线_1_550 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1362 | BUS_都天元居开闭所（自）_220 | Closed
96 | HVCB_#1母联_1_536 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1436 | BUS_都天元居开闭所（自）_220 | Open
97 | HVCB_#2母联_1_537 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1436 | BUS_都天元居开闭所（自）_219 | Closed
98 | HVCB_#2所变_1_538 | true | New |  | BUS_都天元居开闭所（自）_219 | Closed
99 | HVCB_#2环网柜线（客户变_539 | true | New |  | BUS_都天元居开闭所（自）_219 | Closed
100 | HVCB_#1、2变II线_1_540 | true | New |  | BUS_都天元居开闭所（自）_219 | Closed
101 | HVCB_#3、4变II线_1_541 | true | New |  | BUS_都天元居开闭所（自）_219 | Closed
102 | HVCB_#2客户变线_1_542 | true | New |  | BUS_都天元居开闭所（自）_219 | Closed
103 | HVCB_#1、#2箱变2线__543 | true | New |  | BUS_都天元居开闭所（自）_219 | Closed
104 | HVCB_10kV通淮线_1_551 | true | New |  | BUS_都天元居开闭所（自）_219 | Closed
105 | HVCB_#1、#2箱变1线__544 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1304 | BUS_都天元居开闭所（自）_220 | Closed
106 | HVCB_天元居#1箱变进线开_559 | true | New | BUS_亚都天元居#1箱变_227 | BUS_CNODE_JCT__1446 | Closed
107 | HVCB_#1客户变线_1_545 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1305 | BUS_都天元居开闭所（自）_220 | Closed
108 | HVCB_#3、4变I线_1_546 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1364 | BUS_都天元居开闭所（自）_220 | Closed
109 | HVCB_#1、2变I线_1_547 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1365 | BUS_都天元居开闭所（自）_220 | Closed
110 | HVCB_#1环网柜线（客户变_548 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1361 | BUS_都天元居开闭所（自）_220 | Closed
111 | HVCB_由亚都天元居开闭所1_345 | true | New | BUS_kV爱涛线亚都环网柜_203 | BUS_CNODE_JCT__1360 | Closed
112 | HVCB_至10kV爱涛线亚都_346 | true | New | BUS_kV爱涛线亚都环网柜_203 | BUS_CNODE_JCT__1423 | Closed
113 | HVCB_至10kV爱涛线亚都_347 | true | New | BUS_kV爱涛线亚都环网柜_203 | BUS_CNODE_JCT__1330 | Closed
114 | HVCB_亚都天元居#4箱变进_560 | true | New | BUS_line1_228 | BUS_CNODE_JCT__1447 | Closed
115 | HVCB_至10kV爱涛线亚都_348 | true | New | BUS_kV爱涛线亚都环网柜_203 | BUS_CNODE_JCT__1331 | Closed
116 | HVCB_亚都天元居#3箱变进_561 | true | New | BUS_亚都天元居#3箱变_229 | BUS_CNODE_JCT__1448 | Closed
117 | HVCB_1#所用变_1_549 | true | New |  | BUS_都天元居开闭所（自）_220 | Closed
118 | HVCB_至10kV爱涛线09_528 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1371 | BUS_涛线#2环网柜（自）_211 | Closed
119 | HVCB_备用_1_527 | true | New |  | BUS_涛线#2环网柜（自）_211 | Closed
120 | HVCB_备用_1_529 | true | New |  | BUS_涛线#2环网柜（自）_211 | Closed
121 | HVCB_至10kV爱涛线10_530 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1368 | BUS_涛线#2环网柜（自）_211 | Closed
122 | HVCB_能瑞充电一_572 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1382 | BUS_CNODE_JCT__1462 | Closed
123 | HVCB_高湖路灯_573 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1375 | BUS_CNODE_JCT__1465 | Closed
124 | HVCB_1123_1_688 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1367 | BUS_CNODE_JCT__1469 | Closed
125 | HVCB_至10kV爱涛线01_373 | true | New | BUS_号线2号环网柜（自）_241 | BUS_CNODE_JCT__1469 | Open
126 | HVCB_由10kV苏源4号线_371 | true | New | BUS_号线2号环网柜（自）_241 | BUS_CNODE_JCT__1467 | Closed
127 | HVCB_1013_1_686 | true | New |  | BUS_CNODE_JCT__1467 | Closed
128 | HVCB_备用_372 | true | New | BUS_号线2号环网柜（自）_241 | BUS_CNODE_JCT__1468 | Closed
129 | HVCB_1113_1_687 | true | New |  | BUS_CNODE_JCT__1468 | Closed
130 | HVCB_至10kV苏源4号线_374 | true | New | BUS_号线2号环网柜（自）_241 | BUS_CNODE_JCT__1470 | Closed
131 | HVCB_1043_1_691 | true | New |  | BUS_CNODE_JCT__1470 | Closed
132 | HVCB_至10kV苏源4号线_375 | true | New | BUS_号线2号环网柜（自）_241 | BUS_CNODE_JCT__1471 | Closed
133 | HVCB_1033_1_689 | true | New |  | BUS_CNODE_JCT__1471 | Closed
134 | HVCB_至10kv佛首2号线_376 | true | New | BUS_号线2号环网柜（自）_241 | BUS_CNODE_JCT__1472 | Closed
135 | HVCB_1053_1_690 | true | New |  | BUS_CNODE_JCT__1472 | Closed
136 | HVCB_PT柜_1_574 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1466 | BUS_号线2号环网柜（自）_241 | Closed
137 | HVCB_隐龙山_489 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1417 | BUS_CNODE_JCT__1421 | Closed
138 | HVCB_由爱涛线隐龙山支05_518 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1295 | BUS_爱涛线太平南区环网柜_208 | Closed
139 | HVCB_备用_1_515 | true | New |  | BUS_爱涛线太平南区环网柜_208 | Closed
140 | HVCB_至太平南区2欧变_1_516 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1293 | BUS_爱涛线太平南区环网柜_208 | Closed
141 | HVCB_太平南区#2欧变进线_562 | true | New | BUS_line1_230 | BUS_CNODE_JCT__1449 | Closed
142 | HVCB_至太平南区1#欧变__517 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1292 | BUS_爱涛线太平南区环网柜_208 | Closed
143 | HVCB_太平南区#1欧变进线_557 | true | New | BUS_line1_224 | BUS_CNODE_JCT__1443 | Closed
144 | HVCB_至爱涛线隐龙山支#6_519 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1297 | BUS_V西花园线6号环网柜_209 | Open
145 | HVCB_由10kV西花园线5_520 | true | New |  | BUS_V西花园线6号环网柜_209 | Closed
146 | HVCB_至高尔夫西花园#5变_521 | true | New |  | BUS_V西花园线6号环网柜_209 | Closed
147 | HVCB_至高尔夫西花园#4变_522 | true | New |  | BUS_V西花园线6号环网柜_209 | Closed
148 | HVCB_颐秀居_488 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1302 | BUS_CNODE_JCT__1318 | Closed
149 | HVCB_由10kV爱涛线隐龙_526 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1319 | BUS_涛线颐秀居#1环网柜_210 | Closed
150 | HVCB_备用_1_523 | true | New |  | BUS_涛线颐秀居#1环网柜_210 | Closed
151 | HVCB_至颐秀居#2箱变_1_524 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1317 | BUS_涛线颐秀居#1环网柜_210 | Closed
152 | HVCB_颐秀居#2变进线开关_564 | true | New | BUS_颐秀居#2变母母线_232 | BUS_CNODE_JCT__1451 | Closed
153 | HVCB_至颐秀居#1箱变_1_525 | true | New | BUS_CNODE_JCT__1316 | BUS_涛线颐秀居#1环网柜_210 | Closed
154 | HVCB_颐秀居#1变进线开关_563 | true | New | BUS_颐秀居#1变母线_231 | BUS_CNODE_JCT__1450 | Closed

## UTIL
ID | IID | InService | STATE | BusID | PdeStatus | RatedkV
1 | U1 | true | As-Built | BUS_九龙变_243 | Swing | 10